天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：眼镜标准及检测           （2011年12月版）            课程代码：1266、4934

天津市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：眼镜标准及检测                              课程代码：1266、4934     

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

本课程是眼视光技术专业（专科）的专业课程。考核内容包括：眼镜产品相关的国家标准、行业标准、以及ISO、EN、ANSI、BS、DIN等相关标准，对眼镜架、光学玻璃眼镜片毛坯、眼镜镜片、光学树脂镜片、老视镜、配装眼镜、光致变色眼镜片毛坯、太阳镜、软性亲水接触镜、硬性角膜接触镜、机动车驾驶员专用眼镜、个人眼睛和面部防护装置等眼镜产品的检验检测方法。
二、课程目标与基本要求

通过该课程的学习，学生应熟悉常用眼镜整形工具使用，掌握不同眼镜的校配和基本维修检测方法，能够使用不同的眼镜加工设备。在工作中，能承担眼镜整形校配、眼镜维修检测、眼镜加工机械维修检测等工作项目。通过学习，学生应能达到国家职业资格标准初、中、高级眼镜定配员和眼镜定配技师的要求。
三、与本专业其他课程的关系

该课程是一门职业技术专业核心课，主要培养学生掌握眼镜基本维修检测技术和眼镜加工机械使用，并熟练使用各种眼镜整形工具校配不同眼镜的能力，更好的为顶岗实习和就业做准备，为验光配镜服务。
第二部分  考核内容与考核目标

第一章  眼镜架金属镀层厚度测试方法

一、学习目的与要求

熟悉眼镜架金属镀层厚度的非接触式，无损测试方法（X荧光光谱测试法）的测试原理；熟悉仪器设备，标准样品，试样，测试程序；了解测试不确定度及实验报告。

二、考核知识点与考核目标

（一）术语（重点）

识记：X射线荧光，辐射强度，饱和厚度，能量色散的概念

第二章 镀膜眼镜镜片减反射膜层性能质量要求
一、学习目的与要求
掌握减反射膜眼镜镜片的膜层性能质量要求，试验方法，检验规则。
二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：镀膜眼镜片，减反射膜层
理解：光谱反射比，光反射比，平均反射比，雾度
第三章  镀膜眼镜镜片耐摩擦测试方法
一、学习目的与要求
熟悉镀膜眼镜镜片的耐摩擦要求，试验方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）定义（重点）
识记：雾度，镀膜眼镜片
第四章  光致变色玻璃眼镜片毛坯
一、学习目的与要求
掌握光致变色玻璃眼镜片毛坯的品种，规格尺寸，物理性能，外观要求和检测方法的基本要求。
二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：原始透射比，五分钟透射比，变暗幅度
应用：半复明时间，毛坯基准面镜度。

第五章 单光和多焦点镜片
一、学习目的与要求
掌握毛边眼镜镜片光学和几何特性的要求
二、考核知识点与考核目标
（一）术语和定义（重点）
识记：毛边眼镜镜片，单光眼镜镜片，多焦点镜片
理解：顶焦度，光学中心，光轴，设计基准点，远用区设计基准点，近用区设计基准点

应用：远用区基准点，光学中心偏差，子午面，主子午面，球镜镜片，散光镜片，球镜顶焦度，主子午面顶焦度，柱镜顶焦度，柱镜轴，棱镜度，（棱镜）基底取向，减薄棱镜

（二）光学要求

      理解：镜顶焦度，柱镜轴位方向，多焦点镜片的附加顶焦度，光学中心和棱镜度，镜度基底取向，材料和表面的质量

第六章  硬性角膜接触镜
一、学习目的与要求
掌握接触镜的材料要求，规格尺寸，光学性能和检测方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：硬性接触镜，角膜镜，几何中性厚度，总直径，边缘
理解：光学区，中心光学区，边弧，中心区内曲率半径，后顶点屈光度，微孔，双曲面，多曲面，复曲面镜片，装镜容器
第七章  软性亲水接触镜
一、学习目的与要求
掌握接触镜的材料要求，规格尺寸，光学要求，表面质量，测试方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：亲水镜片，含水量，透氧系数，透氧量，后顶点屈光度，总直径，边缘，边缘形状
理解：光学区，中心光学区，光学中心厚度，几何中心厚度，中心区内曲率半径，双曲面，多曲面，复曲面镜片，装镜容器
第八章 配装眼镜
一、学习目的与要求
掌握配装眼镜的产品分类，要求，试验方法，检验规则和标志，包装，运输，贮存。

二、考核知识点与考核目标
（一）定义（重点）
识记：顶焦度，瞳距，柱镜轴，光学中心水平距离，光学中心水平偏差，光学中心高度，光学中心垂直互差，光学中心水平水平互差，棱镜度，缝隙
理解：锁接管间隙，焦损，翻边，扭曲，镜腿外张角，主镜片，子镜片，子镜片顶点，双光镜片，近瞳距，棱镜镜片主截面，棱镜基底，基底取向。
（二）配装要求

      理解：光学中心水平偏差，光学中心垂直互差，柱镜轴位偏差，配装眼镜棱镜屈光力与基底取向偏差的规定

      应用：配装眼镜的配装质量，整形要求

第九章  光学玻璃眼镜片毛坯
一、学习目的与要求
    熟悉光学玻璃眼镜片毛坯的产品分类，技术要求，试验方法，检验规则及标志，包装，运输，贮存。

二、考核知识点与考核目标
（一）产品分类（重点）

      识记：按品种，色泽，直径，镜度和中心厚度的分类
第十章  眼镜架—通用要求和试验方法
一、学习目的与要求
熟悉眼镜架的产品分类，要求，试验方法及标志。

二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：金属架，塑料架，天然有机材料，镜架型号，方框法水平镜片尺寸，片间距离，方框法中心距，镜腿长度
第十一章  太阳镜
一、学习目的与要求
熟悉了光密度一致的平光太阳镜的要求，试验方法，检验规则及标志，包装，运输，贮存。

二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：光密度，顶焦度
第十二章  机动车驾驶员专用眼镜
一、学习目的与要求
掌握光密度一致的平光机动车驾驶员专用眼镜的要求，试验方法，检验规则及标志，包装，运输，贮存。

二、考核知识点与考核目标
（一）术语（重点）
识记：光密度，顶焦度，光透射比，光谱透射比，信号灯
理解：对信号灯识别的相对视觉衰减因子，紫外透射比，基准点，球镜顶焦度，镜片碎裂，偏光镜片
第十三章  隐形眼镜护理液卫生要求

一、学习目的与要求
    熟悉隐形眼镜（硬性镜和/或软性镜）护理液的定义，技术要求，试验方法，检验规则以及包装，标志与使用说明等要求。

二、考核知识点与考核目标
（一）定义（重点）
识记：隐形眼镜护理液，多次量产品，一次量产品，清洁，消毒，中和，有效成分，抛弃日期，有效期，保质期
第三部分  实践环节
实验一  光致变色玻璃眼镜片毛坯检测
一、考核的目的与要求

掌握光致变色玻璃眼镜片毛坯的品种，规格尺寸，外观要求和检测方法。

二、考核的内容

1、检测光致变色玻璃眼镜片毛坯的品种，规格尺寸，外观
三、考核方式与环境要求

1.考核环境：天津医科大学眼视光学院加工实验室，实验用品见实验讲义。

实验用品为（1）仪器：放大镜。（2）药品：各类变色镜片

2.考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
实验二  单光和多焦点镜片的检测

一、考核的目的与要求
掌握毛边眼镜镜片光学和几何特性的要求
二、考核的内容

1、目测检查各类眼镜片的品质

2、焦度计测量各类眼镜片的焦度

三、考核方式与环境要求

1.考核环境：天津医科大学眼视光学院加工实验室，实验用品见实验讲义。

实验用品为（1）仪器：焦度计，放大镜。（2）药品：各种焦度的镜片

2.考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
实验三  配装眼镜的检测

一、考核的目的与要求
掌握装配眼镜的质量检测

二、考核的内容

1、检测顶焦度，瞳距，柱镜轴，光学中心水平距离，光学中心水平偏差，光学中心高度，光学中心垂直互差，光学中心水平水平互差，棱镜度，缝隙
2、检测锁接管间隙，焦损，翻边，扭曲，镜腿外张角，主镜片，子镜片，子镜片顶点，双光镜片，近瞳距，棱镜镜片主截面，棱镜基底，基底取向。
3、检测光学中心水平偏差，光学中心垂直互差，柱镜轴位偏差，配装眼镜棱镜屈光力与基底取向偏差的规定。
三、考核方式与环境要求

1.考核环境：天津医科大学眼视光学院加工实验室，实验用品见实验讲义。

实验用品为（1）仪器：焦度计，瞳距仪（2）药品：各类装配好的眼镜

2.考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
实验四  眼镜架的质量检查

一、考核的目的与要求
掌握眼镜架质量检测方法

二、考核的内容

1、识别眼镜架的材质

2、识别眼镜架产品标识

3、眼镜架质量的检测

三、考核方式与环境要求

1.考核环境：天津医科大学眼视光学院加工实验室，实验用品见实验讲义。

实验用品为（1）仪器：放大镜。（2）药品：各类眼镜架

2.考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
实验五  太阳镜的质量检查

一、考核的目的与要求
掌握太阳镜的质量检测方法

二、考核的内容

1、眼镜标识的识别

2、太阳镜架质量检测

三、考核方式与环境要求

1.考核环境：天津医科大学眼视光学院加工实验室，实验用品见实验讲义。

实验用品为（1）仪器：放大镜。（2）药品：各类太阳镜

2.考核方式：实验结束后提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试，实验报告和笔试考试成绩分别以百分制计算。
实践环节考核方式与环境要求

一、考核环境

实践考核在屈光实验室进行，实验用品见实验讲义。

二、考核方式

每个实验结束后要提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试。实践环节考核成绩以百分制计算。
第四部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《中国轻工业标准汇编—眼镜卷》，中国轻工业联合会综合业务部编，中国标准出版社，2006年版。
三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。
四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。 

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。 

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。 

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。 

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。 

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。 

8、学时：本课程共4学分，其中理论课3学分，实践课1学分。建议总学课时72学时，其中理论课54学时分配如下： 

	章 次 
	内 容 
	学 时 

	第一章
	眼镜架金属镀层厚度测试方法
	3

	第二章
	镀膜眼镜镜片减反射膜层性能质量要求
	3

	第三章
	镀膜眼镜镜片耐磨擦测试方法
	3

	第四章
	光致变色玻璃眼镜片毛坯
	3

	第五章
	单光和多焦点镜片
	6

	第六章
	硬性角膜接触镜
	6

	第七章
	软性亲水接触镜
	6

	第八章
	配装眼镜
	6

	第九章
	光学玻璃眼镜片毛坯
	3

	第十章
	眼镜架—通用要求和试验方法
	3

	第十一章
	太阳镜
	3

	第十二章
	机动车驾驶员专用眼镜
	3

	第十三章
	隐形眼镜护理液卫生要求
	3

	
	总复习
	3

	合     计
	54


实践课18学时分配如下：

	实 验
	内 容
	学 时

	实验一
	光致变色玻璃眼镜片毛坯检测
	3

	实验二
	单光和多焦点镜片的检测
	3

	实验三
	配装眼镜的检测
	6

	实验四
	眼镜架的质量检查
	3

	实验五
	太阳镜的质量检查
	3

	合  计
	18


五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为20%、"理解"为40％、"应用"为40％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间100分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例

（一）单项选择题

 1.多焦点眼镜不包括（       ）

A、双焦眼镜片      B、三焦眼镜片        C、四焦眼镜片      D、渐进多焦眼镜片

（二）填空题

1. 眼镜架金属镀层厚度的非接触式，无损测试方法有（          ）。
（三）名词解释

1. 光密度
（四）简答题

1. 简述光致变色玻璃眼镜片毛坯检测方法
（五）论述题
1.试述了光密度一致的平光太阳镜的要求和试验方法。
第 8 页 共 8 页

